## Übersicht
Name | Beschreibung | Anmerkungen
07.12.22_Ap | Adapterplatine 560 Ohm parallel zu ?F und 560 Ohm in Reihe
14.12.2022_Ap_1 | 560 Ohm
07.02.2023_1 | 1k Ohm
2023-06-20 | Testmessungen um System zu charakterisieren | Nachdem Einfluss von Oszi bekannt wurde
2023-06-21 | Messungen um Kennlinie zwischen Shunt und Grenzfrequenz aufzustellen
2023-06-22
2023-06-27 | Messungen mit neuem Breadboard
2023-06-29 | Messungen mit Verstärkung von 2
2023-08-08 | Messungen mit cleanem Aufbau aber alter Platine ohne Verstärkung
2023-09-13 | Messungen mit RC-Parallelgliedern
2023-09-15 | Messungen mit Lochrasterplatine von Felix

## 20.06.2023
Nummer | DUT / Ohm | Shunt / Ohm | Startfrequenz / Hz | Schrittweite / Hz | Schrittanzahl | Anzahl Datenpunkte | Erweiterte Infos
1 | 120 | 120 | 10k | 10k | 99 | 10k
2 | 120 | 120 | 10k | 10k | 99 | 50k
3 | 1k | 1k | 10k | 10k | 99 | 10k
4 | 560 | 560 | 10k | 10k | 99 | 10k
5 | 560 | 560 | 1k | 1k | 99 | 10k
6 | 100 | 100 | 10k | 10k | 99 | 10k
7 | 10k | 10k | 10k | 10k | 99 | 10k
8 |  |  | 10k | 10k | 99 | 10k
9 |  |  | 10k | 10k | 99 | 10k
10 |  |  | 10k | 10k | 99 | 10k
|  |  | 10k | 10k | 99 | 10k
|  |  | 10k | 10k | 99 | 10k
|  |  | 10k | 10k | 99 | 10k

## 21.06.2023
Nummer | DUT / Ohm | Shunt / Ohm | Startfrequenz / Hz | Schrittweite / Hz | Schrittanzahl | Anzahl Datenpunkte | Erweiterte Infos
1 | 12 | 12 | 10k | 10k | 99 | 10k
2 | 33 | 33 | 10k | 10k | 99 | 10k
3 | 82 | 82 | 10k | 10k | 99 | 10k
4 | 100 | 100 | 10k | 10k | 99 | 10k
5 | 220 | 220 | 10k | 10k | 99 | 10k
6 | 560 | 560 | 10k | 10k | 99 | 10k
7 | 1k | 1k | 10k | 10k | 99 | 10k
8 | 4,7k | 4,7k | 10k | 10k | 99 | 10k
9 | 100 | 12 | 10k | 10k | 99 | 10k
10 | 12 | 100 | 10k | 10k | 99 | 10k
11 |  | 100 | 10k | 10k | 99 | 10k | Aufbau aus 2. TPA
|  |  | 10k | 10k | 99 | 10k
|  |  | 10k | 10k | 99 | 10k

## 22.06.2023
Nummer | DUT / Ohm | Shunt / Ohm | Startfrequenz / Hz | Schrittweite / Hz | Schrittanzahl | Anzahl Datenpunkte | Erweiterte Infos
1 | 100 | 100 | 10k | 10k | 99 | 10k | mit einem opv
2 | 1k | 1k | 10k | 10k | 99 | 10k | FALSE
3 | 1k | 1k | 10k | 10k | 99 | 10k
4 | 100k | 100k | 10k | 10k | 99 | 10k | nicht gut
5 | 10k | 10k | 10k | 10k | 99 | 10k
6 | 100k | 100k | 10k | 10k | 99 | 10k | mit Oszi
7 | 100k | 100k | 10k | 10k | 99 | 10k | ohne Oszi
8 | 1M | 1M | 10k | 10k | 99 | 10k
9 | 100 | 100 | 10k | 10k | 99 | 10k | mit zwei opvs
10 | 12 | 12 | 10k | 10k | 99 | 10k
11 |  |  | 10k | 10k | 99 | 10k | Aufbau aus 2. TPA
|  |  |  | 10k | 99 | 10k
|  |  |  | 10k | 99 | 10k

## 27.06.2023
Nummer | DUT / Ohm | Shunt / Ohm | Startfrequenz / Hz | Schrittweite / Hz | Schrittanzahl | Anzahl Datenpunkte | Erweiterte Infos
1 | 12 | 12 | 10k | 10k | 99 | 10k
2 | 100 | 100 | 10k | 10k | 99 | 10k
3 | 1k | 1k | 10k | 10k | 99 | 10k
4 | 10k | 10k | 10k | 10k | 99 | 10k
5 | 100k | 100k | 10k | 10k | 99 | 10k
6 | 1M | 1M | 10k | 10k | 99 | 10k
7 |  |  | 10k | 10k | 99 | 10k
8 |  |  | 10k | 10k | 99 | 10k
9 |  |  | 10k | 10k | 99 | 10k
10 |  |  | 10k | 10k | 99 | 10k
11 |  |  | 10k | 10k | 99 | 10k
|  |  |  | 10k | 99 | 10k
|  |  |  | 10k | 99 | 10k

## 29.06.2023
Nummer | DUT / Ohm | Shunt / Ohm | Startfrequenz / Hz | Schrittweite / Hz | Schrittanzahl | Anzahl Datenpunkte | Erweiterte Infos
1 |  |  | 10k | 10k | 99 | 10k
2 | 100 | 100 | 10k | 10k | 99 | 10k | alle 100
3 | 25 | 25 | 10k | 10k | 99 | 10k
4 | 22k | 22k | 10k | 10k | 99 | 10k | spannungsfolger
5 |  |  | 10k | 10k | 99 | 10k
6 |  |  | 10k | 10k | 99 | 10k
7 |  |  | 10k | 10k | 99 | 10k
8 |  |  | 10k | 10k | 99 | 10k
9 |  |  | 10k | 10k | 99 | 10k
10 |  |  | 10k | 10k | 99 | 10k
11 |  |  | 10k | 10k | 99 | 10k
|  |  |  | 10k | 99 | 10k
|  |  |  | 10k | 99 | 10k

## 08.08.2023
Nummer | DUT / Ohm | Shunt / Ohm | Startfrequenz / Hz | Schrittweite / Hz | Schrittanzahl | Anzahl Datenpunkte | Erweiterte Infos
1 | 100 | 100 | 10k | 10k | 99 | 10k
2 | 1k | 1k | 10k | 10k | 99 | 10k
3 | 12k | 12k | 10k | 10k | 99 | 10k
4 | 100k | 100k | 10k | 10k | 99 | 10k
5 | 100 | 1k | 10k | 10k | 99 | 10k
6 | 12k | 1k | 10k | 10k | 99 | 10k
7 | 100k | 1k | 10k | 10k | 99 | 10k
8 | 100 | 12k | 10k | 10k | 99 | 10k
9 | 1k | 12k | 10k | 10k | 99 | 10k
10 | 100k | 12k | 10k | 10k | 99 | 10k
11 |  |  | 10k | 10k | 99 | 10k
|  |  |  | 10k | 99 | 10k
|  |  |  | 10k | 99 | 10k

## 13.09.2023
Nummer | DUT / Ohm | Kapazität / Farad | Shunt / Ohm | Startfrequenz / Hz | Schrittweite / Hz | Schrittanzahl | Anzahl Datenpunkte | Erweiterte Infos
1 | 100 | 1 n | 100 | 10k | 10k | 99 | 10k
2 | 100 | 10 n | 100 | 10k | 10k | 99 | 10k
3 | 100 | 4,7 n | 100 | 10k | 10k | 99 | 10k
4 |  |  |  | 10k | 10k | 99 | 10k
5 |  |  |  | 10k | 10k | 99 | 10k
6 | 100 |  | 100 | 10k | 10k | 99 | 10k
7 |  |  |  | 10k | 10k | 99 | 10k
8 |  |  |  | 10k | 10k | 99 | 10k
9 |  |  |  | 10k | 10k | 99 | 10k
10 |  |  |  | 10k | 10k | 99 | 10k
11 |  |  |  | 10k | 10k | 99 | 10k
[5 empty] | 10k | 99 | 10k
[5 empty] | 10k | 99 | 10k

## 15.09.2023
Nummer | DUT / Ohm | Kapazität / Farad | Shunt / Ohm | Startfrequenz / Hz | Schrittweite / Hz | Schrittanzahl | Anzahl Datenpunkte | Erweiterte Infos
1 | 100 |  | 100 | 10k | 10k | 99 | 10k
2 | 1k |  | 100 | 10k | 10k | 99 | 10k
3 | 1k |  | 1k | 10k | 10k | 99 | 10k |  | q
4 | 12k |  | 1k | 10k | 10k | 99 | 10k
5 | 12k |  | 12k | 10k | 10k | 99 | 10k |  | q
6 | 56k |  | 12k | 10k | 10k | 99 | 10k
7 | 56k |  | 56k | 10k | 10k | 99 | 10k |  | q
8 | 120k |  | 56k | 10k | 10k | 99 | 10k
9 | 22k |  | 12k | 10k | 10k | 99 | 10k
10 | 22k |  | 22k | 10k | 10k | 99 | 10k |  | q
11 | 120k |  | 120k | 10k | 10k | 99 | 10k |  | q
12 | 100 | 4,5n | 100 |  | 10k | 99 | 10k |  | q
13 | 100 | 1n | 100 |  | 10k | 99 | 10k
| 100 | 22n | 100

## RC-Parallel
Widerstand | Kondensator | Frequenz | Amplitude | Phase
100 | 1e-09 | 10000 | 99.998 | -0.0062831 | -0.36
|  | 20000 | 99.9921 | -0.012566 | -0.71996
|  | 30000 | 99.9822 | -0.018847 | -1.0799
|  | 40000 | 99.9684 | -0.025127 | -1.4397
|  | 50000 | 99.9507 | -0.031406 | -1.7994
|  | 60000 | 99.929 | -0.037681 | -2.159
|  | 70000 | 99.9034 | -0.043954 | -2.5184
|  | 80000 | 99.8739 | -0.050223 | -2.8776
|  | 90000 | 99.8405 | -0.056489 | -3.2366
|  | 100000 | 99.8032 | -0.062749 | -3.5953
|  | 110000 | 99.762 | -0.069005 | -3.9537
|  | 120000 | 99.717 | -0.075256 | -4.3118
|  | 130000 | 99.6681 | -0.0815 | -4.6696
|  | 140000 | 99.6153 | -0.087739 | -5.0271
|  | 150000 | 99.5588 | -0.09397 | -5.3841
|  | 160000 | 99.4985 | -0.10019 | -5.7407
|  | 170000 | 99.4344 | -0.10641 | -6.0969
|  | 180000 | 99.3665 | -0.11262 | -6.4526
|  | 190000 | 99.2949 | -0.11882 | -6.8078
|  | 200000 | 99.2197 | -0.12501 | -7.1625
|  | 210000 | 99.1407 | -0.13119 | -7.5166
|  | 220000 | 99.0581 | -0.13736 | -7.8701
|  | 230000 | 98.9719 | -0.14352 | -8.2231
|  | 240000 | 98.8821 | -0.14967 | -8.5754
|  | 250000 | 98.7887 | -0.15581 | -8.9271
|  | 260000 | 98.6918 | -0.16193 | -9.278
|  | 270000 | 98.5913 | -0.16805 | -9.6283
|  | 280000 | 98.4875 | -0.17415 | -9.9779
|  | 290000 | 98.3802 | -0.18024 | -10.3267
|  | 300000 | 98.2695 | -0.18631 | -10.6747
|  | 310000 | 98.1554 | -0.19237 | -11.022
|  | 320000 | 98.038 | -0.19842 | -11.3684
|  | 330000 | 97.9173 | -0.20445 | -11.714
|  | 340000 | 97.7934 | -0.21046 | -12.0587
|  | 350000 | 97.6663 | -0.21647 | -12.4026
|  | 360000 | 97.536 | -0.22245 | -12.7455
|  | 370000 | 97.4025 | -0.22842 | -13.0875
|  | 380000 | 97.266 | -0.23437 | -13.4286
|  | 390000 | 97.1264 | -0.24031 | -13.7687
|  | 400000 | 96.9839 | -0.24623 | -14.1078
|  | 410000 | 96.8384 | -0.25213 | -14.4459
|  | 420000 | 96.6899 | -0.25801 | -14.783
|  | 430000 | 96.5386 | -0.26388 | -15.119
|  | 440000 | 96.3845 | -0.26972 | -15.454
|  | 450000 | 96.2275 | -0.27555 | -15.7879
|  | 460000 | 96.0679 | -0.28136 | -16.1207
|  | 470000 | 95.9055 | -0.28715 | -16.4524
|  | 480000 | 95.7406 | -0.29292 | -16.7829
|  | 490000 | 95.573 | -0.29867 | -17.1123
|  | 500000 | 95.4028 | -0.3044 | -17.4406
|  | 510000 | 95.2302 | -0.3101 | -17.7677
|  | 520000 | 95.0551 | -0.31579 | -18.0935
|  | 530000 | 94.8776 | -0.32146 | -18.4182
|  | 540000 | 94.6977 | -0.3271 | -18.7417
|  | 550000 | 94.5155 | -0.33273 | -19.0639
|  | 560000 | 94.331 | -0.33833 | -19.3848
|  | 570000 | 94.1444 | -0.34391 | -19.7046
|  | 580000 | 93.9555 | -0.34947 | -20.023
|  | 590000 | 93.7646 | -0.355 | -20.3401
|  | 600000 | 93.5715 | -0.36052 | -20.656
|  | 610000 | 93.3765 | -0.36601 | -20.9705
|  | 620000 | 93.1794 | -0.37147 | -21.2838
|  | 630000 | 92.9804 | -0.37692 | -21.5957
|  | 640000 | 92.7796 | -0.38234 | -21.9062
|  | 650000 | 92.5769 | -0.38773 | -22.2155
|  | 660000 | 92.3724 | -0.39311 | -22.5233
|  | 670000 | 92.1661 | -0.39846 | -22.8298
|  | 680000 | 91.9582 | -0.40378 | -23.1349
|  | 690000 | 91.7487 | -0.40908 | -23.4387
|  | 700000 | 91.5375 | -0.41436 | -23.741
|  | 710000 | 91.3247 | -0.41961 | -24.0419
|  | 720000 | 91.1105 | -0.42484 | -24.3415
|  | 730000 | 90.8948 | -0.43004 | -24.6396
|  | 740000 | 90.6777 | -0.43522 | -24.9363
|  | 750000 | 90.4592 | -0.44038 | -25.2316
|  | 760000 | 90.2394 | -0.4455 | -25.5255
|  | 770000 | 90.0182 | -0.45061 | -25.8179
|  | 780000 | 89.7959 | -0.45569 | -26.1089
|  | 790000 | 89.5723 | -0.46074 | -26.3985
|  | 800000 | 89.3476 | -0.46577 | -26.6866
|  | 810000 | 89.1218 | -0.47077 | -26.9733
|  | 820000 | 88.8949 | -0.47575 | -27.2585
|  | 830000 | 88.667 | -0.4807 | -27.5422
|  | 840000 | 88.4381 | -0.48563 | -27.8245
|  | 850000 | 88.2083 | -0.49053 | -28.1054
|  | 860000 | 87.9775 | -0.49541 | -28.3847
|  | 870000 | 87.7459 | -0.50026 | -28.6627
|  | 880000 | 87.5135 | -0.50508 | -28.9391
|  | 890000 | 87.2802 | -0.50988 | -29.2141
|  | 900000 | 87.0462 | -0.51466 | -29.4876
|  | 910000 | 86.8115 | -0.5194 | -29.7596
|  | 920000 | 86.5762 | -0.52413 | -30.0302
|  | 930000 | 86.3402 | -0.52882 | -30.2993
|  | 940000 | 86.1036 | -0.53349 | -30.5669
|  | 950000 | 85.8664 | -0.53814 | -30.8331
|  | 960000 | 85.6287 | -0.54276 | -31.0978
|  | 970000 | 85.3905 | -0.54735 | -31.361
|  | 980000 | 85.1519 | -0.55192 | -31.6228
|  | 990000 | 84.9128 | -0.55646 | -31.8831
|  | 1000000 | 84.6733 | -0.56098 | -32.1419

## RC-Reihe
Widerstand | Kondensator | Frequenz | Amplitude | Phase
100 | 4.7e-09 | 10000 | 99.9564 | -0.029522 | -1.6915
|  | 20000 | 99.826 | -0.058993 | -3.3801
|  | 30000 | 99.6099 | -0.088362 | -5.0628
|  | 40000 | 99.3096 | -0.11758 | -6.7368
|  | 50000 | 98.9274 | -0.1466 | -8.3993
|  | 60000 | 98.4663 | -0.17537 | -10.0477
|  | 70000 | 97.9295 | -0.20385 | -11.6795
|  | 80000 | 97.321 | -0.23199 | -13.2923
|  | 90000 | 96.6448 | -0.25977 | -14.8839
|  | 100000 | 95.9055 | -0.28715 | -16.4524
|  | 110000 | 95.1079 | -0.31409 | -17.9959
|  | 120000 | 94.2566 | -0.34056 | -19.5129
|  | 130000 | 93.3568 | -0.36655 | -21.0019
|  | 140000 | 92.4134 | -0.39203 | -22.4618
|  | 150000 | 91.4313 | -0.41699 | -23.8916
|  | 160000 | 90.4153 | -0.4414 | -25.2905
|  | 170000 | 89.3702 | -0.46527 | -26.6579
|  | 180000 | 88.3003 | -0.48857 | -27.9932
|  | 190000 | 87.2101 | -0.51132 | -29.2963
|  | 200000 | 86.1036 | -0.53349 | -30.5669
|  | 210000 | 84.9845 | -0.5551 | -31.8051
|  | 220000 | 83.8566 | -0.57615 | -33.011
|  | 230000 | 82.7229 | -0.59664 | -34.1848
|  | 240000 | 81.5867 | -0.61657 | -35.3269
|  | 250000 | 80.4505 | -0.63595 | -36.4375
|  | 260000 | 79.317 | -0.6548 | -37.5172
|  | 270000 | 78.1884 | -0.67311 | -38.5666
|  | 280000 | 77.0666 | -0.69091 | -39.5862
|  | 290000 | 75.9536 | -0.7082 | -40.5767
|  | 300000 | 74.8508 | -0.72499 | -41.5387
|  | 310000 | 73.7597 | -0.74129 | -42.4729
|  | 320000 | 72.6815 | -0.75712 | -43.38
|  | 330000 | 71.6171 | -0.7725 | -44.2607
|  | 340000 | 70.5675 | -0.78742 | -45.1159
|  | 350000 | 69.5334 | -0.80191 | -45.9461
|  | 360000 | 68.5154 | -0.81598 | -46.7522
|  | 370000 | 67.514 | -0.82964 | -47.535
|  | 380000 | 66.5296 | -0.84291 | -48.295
|  | 390000 | 65.5624 | -0.85579 | -49.033
|  | 400000 | 64.6127 | -0.8683 | -49.7498
|  | 410000 | 63.6805 | -0.88045 | -50.446
|  | 420000 | 62.766 | -0.89225 | -51.1223
|  | 430000 | 61.8691 | -0.90372 | -51.7794
|  | 440000 | 60.9899 | -0.91486 | -52.4178
|  | 450000 | 60.1281 | -0.92569 | -53.0383
|  | 460000 | 59.2836 | -0.93622 | -53.6415
|  | 470000 | 58.4563 | -0.94645 | -54.2278
|  | 480000 | 57.646 | -0.95641 | -54.798
|  | 490000 | 56.8525 | -0.96608 | -55.3526
|  | 500000 | 56.0755 | -0.9755 | -55.892
|  | 510000 | 55.3147 | -0.98466 | -56.4168
|  | 520000 | 54.5699 | -0.99357 | -56.9276
|  | 530000 | 53.8408 | -1.0022 | -57.4247
|  | 540000 | 53.127 | -1.0107 | -57.9087
|  | 550000 | 52.4284 | -1.0189 | -58.38
|  | 560000 | 51.7445 | -1.0269 | -58.839
|  | 570000 | 51.0751 | -1.0347 | -59.2862
|  | 580000 | 50.4198 | -1.0423 | -59.7219
|  | 590000 | 49.7783 | -1.0498 | -60.1465
|  | 600000 | 49.1504 | -1.057 | -60.5605
|  | 610000 | 48.5357 | -1.064 | -60.9642
|  | 620000 | 47.9338 | -1.0709 | -61.3578
|  | 630000 | 47.3446 | -1.0776 | -61.7418
|  | 640000 | 46.7676 | -1.0841 | -62.1164
|  | 650000 | 46.2027 | -1.0905 | -62.482
|  | 660000 | 45.6494 | -1.0967 | -62.8389
|  | 670000 | 45.1075 | -1.1028 | -63.1873
|  | 680000 | 44.5768 | -1.1088 | -63.5275
|  | 690000 | 44.0569 | -1.1146 | -63.8598
|  | 700000 | 43.5475 | -1.1202 | -64.1845
|  | 710000 | 43.0485 | -1.1258 | -64.5016
|  | 720000 | 42.5595 | -1.1312 | -64.8116
|  | 730000 | 42.0804 | -1.1365 | -65.1147
|  | 740000 | 41.6107 | -1.1416 | -65.4109
|  | 750000 | 41.1504 | -1.1467 | -65.7007
|  | 760000 | 40.6991 | -1.1516 | -65.984
|  | 770000 | 40.2567 | -1.1565 | -66.2613
|  | 780000 | 39.8229 | -1.1612 | -66.5325
|  | 790000 | 39.3974 | -1.1658 | -66.798
|  | 800000 | 38.9802 | -1.1704 | -67.0578
|  | 810000 | 38.5709 | -1.1748 | -67.3122
|  | 820000 | 38.1695 | -1.1792 | -67.5613
|  | 830000 | 37.7755 | -1.1834 | -67.8053
|  | 840000 | 37.389 | -1.1876 | -68.0443
|  | 850000 | 37.0097 | -1.1917 | -68.2784
|  | 860000 | 36.6374 | -1.1957 | -68.5078
|  | 870000 | 36.272 | -1.1996 | -68.7327
|  | 880000 | 35.9132 | -1.2035 | -68.9531
|  | 890000 | 35.561 | -1.2072 | -69.1692
|  | 900000 | 35.2151 | -1.2109 | -69.381
|  | 910000 | 34.8754 | -1.2146 | -69.5889
|  | 920000 | 34.5418 | -1.2181 | -69.7927
|  | 930000 | 34.2141 | -1.2216 | -69.9926
|  | 940000 | 33.8921 | -1.225 | -70.1888
|  | 950000 | 33.5758 | -1.2284 | -70.3814
|  | 960000 | 33.2649 | -1.2317 | -70.5704
|  | 970000 | 32.9594 | -1.2349 | -70.7559
|  | 980000 | 32.6591 | -1.2381 | -70.938
|  | 990000 | 32.3639 | -1.2412 | -71.1168
|  | 1000000 | 32.0737 | -1.2443 | -71.2925